## Temperatura
temp | P
-4 | 5030.9441 |  | 5092.3142
-3 | 4908.036 | 122.9081 | 5011.1361 |  | 81.1781
-2 | 4859.963 | 48.073 | 4929.958 |  | 81.1781
-1 | 4840.7047 | 19.2583 | 4848.7799 |  | 81.1781
0 | 4764.2938 | 76.4109 | 4767.6018 |  | 81.1781
1 | 4683.8902 | 80.4036 | 4686.4238 |  | 81.1781
2 | 4644.5622 | 39.3281 | 4605.2457 |  | 81.1781
3 | 4591.2083 | 53.3538 | 4524.0676 |  | 81.1781
4 | 4517.1609 | 74.0474 | 4442.8895 |  | 81.1781
5 | 4409.1989 | 107.962 | 4361.7114 |  | 81.1781
6 | 4378.7652 | 30.4337 | 4280.5333 |  | 81.1781
7 | 4261.0339 | 117.7313 | 4199.3552 |  | 81.1781
8 | 4210.3838 | 50.6501 | 4118.1772 |  | 81.1781
9 | 4135.8959 | 74.4879 | 4036.9991 |  | 81.1781
10 | 3975.6224 | 160.2735 | 3955.821 |  | 81.1781
11 | 3879.7822 | 95.8402 | 3874.6429 |  | 81.1781
12 | 3734.8351 | 144.9471 | 3793.4648 |  | 81.1781
13 | 3561.764 | 173.0711 | 3712.2867 |  | 81.1781
14 | 3524.9896 | 36.7744 | 3631.1086 |  | 81.1781
15 | 3501.1115 | 23.8781 | 3549.9305 |  | 81.1781
16 | 3430.4758 | 70.6357 | 3468.7525 |  | 81.1781
17 | 3358.6582 | 71.8177 | 3387.5744 |  | 81.1781
18 | 3265.3628 | 93.2954 | 3306.3963 |  | 81.1781
19 | 3253.1704 | 12.1924 | 3225.2182 |  | 81.1781
20 | 3232.6158 | 20.5546 | 3144.0401 |  | 81.1781
21 | 3259.0768 | 26.461 |  | 3216.1313
22 | 3285.5475 | 26.4707 |  | 3261.1361 | 45.0048
23 | 3287.2339 | 1.6864 |  | 3306.141 | 45.0048
24 | 3327.1727 | 39.9388 |  | 3351.1458 | 45.0048
25 | 3398.6198 | 71.4471 |  | 3396.1506 | 45.0048
26 | 3414.3559 | 15.7361 |  | 3441.1554 | 45.0048
27 | 3449.9468 | 35.591 |  | 3486.1602 | 45.0048
28 | 3499.4619 | 49.5151 |  | 3531.165 | 45.0048
29 | 3571.2029 | 71.7409 |  | 3576.1698 | 45.0048
30 | 3660.164 | 88.9611 |  | 3621.1746 | 45.0048
31 | 3699.9271 | 39.7631 |  | 3666.1795 | 45.0048
64.7326
| 70.4118 | 450.0481

## trajanje_dana
524 | 4615.6827 | 4487.4753
534 | 4642.5236 | 4452.9669 | -34.5085
544 | 4635.3233 | 4418.4584 | -34.5085
554 | 4588.0298 | 4383.9499 | -34.5085
564 | 4467.7355 | 4349.4414 | -34.5085
574 | 4286.4894 | 4314.933 | -34.5085
584 | 4210.2332 | 4280.4245 | -34.5085
594 | 4159.2199 | 4245.916 | -34.5085
604 | 4224.8158 | 4211.4076 | -34.5085
614 | 4235.8008 | 4176.8991 | -34.5085
624 | 4127.7465 | 4142.3906 | -34.5085
634 | 4133.6121 | 4107.8821 | -34.5085
644 | 4085.6001 | 4073.3737 | -34.5085
654 | 4014.9602 | 4038.8652 | -34.5085
664 | 4027.1704 | 4004.3567 | -34.5085
674 | 3939.0133 | 3969.8483 | -34.5085
684 | 3905.0223 | 3935.3398 | -34.5085
694 | 3810.8005 | 3900.8313 | -34.5085
704 | 3677.9475 | 3866.3228 | -34.5085
714 | 3680.846 | 3831.8144 | -34.5085
724 | 3697.392 | 3797.3059 | -34.5085
734 | 3691.4464 | 3762.7974 | -34.5085
744 | 3630.1429 | 3728.2889 | -34.5085
754 | 3523.3058 | 3693.7805 | -34.5085
764 | 3442.4133 | 3659.272 | -34.5085
774 | 3458.0161 | 3624.7635 | -34.5085
784 | 3444.9975 | 3590.2551 | -34.5085
794 | 3449.5021 | 3555.7466 | -34.5085
804 | 3416.7386 | 3521.2381 | -34.5085
814 | 3461.0101 | 3486.7296 | -34.5085
824 | 3416.7379 | 3452.2212 | -34.5085
834 | 3397.975 | 3417.7127 | -34.5085
844 | 3348.275 | 3383.2042 | -34.5085
854 | 3313.9236 | 3348.6958 | -34.5085
864 | 3358.0853 | 3314.1873 | -34.5085
874 | 3379.7426 | 3279.6788 | -34.5085
884 | 3350.6898 | 3245.1703 | -34.5085
894 | 3355.0288 | 3210.6619 | -34.5085
904 | 3279.483 | 3176.1534 | -34.5085
914 | 3256.0119 | 3141.6449 | -34.5085
924 | 3310.1976 | 3107.1364 | -34.5085
934 | 3312.4814 | 3072.628 | -34.5085

## Vetar
1 | 3662.5689 |  | 90 | 3648.2203
1.1 | 3683.7889 | 21.22 | 117 | 3669.467 | 21.2468
1.2 | 3675.8567 | -7.9322 | 147 | 3690.7138 | 21.2468
1.3 | 3670 | -5.8567 | 159 | 3711.9606 | 21.2468
1.4 | 3676.9211 | 6.9211 | 173 | 3733.2074 | 21.2468
1.5 | 3723.423 | 46.5018 | 136 | 3754.4541 | 21.2468
1.6 | 3853.7925 | 130.3696 | 126 | 3775.7009 | 21.2468
1.7 | 3859 | 5.2075 | 140 | 3796.9477 | 21.2468
1.8 | 3861.452 | 2.452 | 125 | 3818.1945 | 21.2468
1.9 | 3870.9542 | 9.5022 | 103 | 3839.4412 | 21.2468
2 | 3861.5496 | -9.4046 | 102 | 3860.688 | 21.2468
2.1 | 3867.7733 | 6.2237 | 78 | 3881.9348 | 21.2468
2.2 | 3836.5726 | -31.2007 | 76 | 3903.1816 | 21.2468
2.3 | 3836.392 | -0.18054 | 55 | 3924.4283 | 21.2468
2.4 | 4000.5475 | 164.1554 | 51 | 3945.6751 | 21.2468
2.5 | 4012.8243 | 12.2769 | 39 | 3966.9219 | 21.2468
2.6 | 3952.0769 | -60.7474 | 43 | 3988.1686 | 21.2468
2.7 | 3993.6151 | 41.5382 | 32 | 4009.4154 | 21.2468
2.8 | 3934.0541 | -59.561 | 39 | 4030.6622 | 21.2468
2.9 | 4168.1294 | 234.0753 | 38 | 4051.909 | 21.2468

## Vetar od 20
1 | 3373.5983
1.2 | 3319.3648
1.4 | 3307.8336
1.6 | 3300
1.8 | 3290
2 | 3287.5847

## Vetar do 20
1 | 3872.3457
1.2 | 3843.1843
1.4 | 3884.2571
1.6 | 4003.6919
1.8 | 4021.6782
2 | 4071.5742
2.2 | 4075
2.4 | 4136.0354

## Udaljenost
2016 | 4017.7098 | 3971.7911
2017 | 3887.131 | 3921.3969 | -50.3942
2018 | 3833.2293 | 3871.0028 | -50.3942
2019 | 3815.2781 | 3820.6086 | -50.3942
2020 | 3801.6655 | 3770.2144 | -50.3942

## Oblacnost
10 | 3614.3185 |  | 3551.6124
20 | 3643.0833 | 28.7648 | 3623.8237 | 72.2113
30 | 3652.0528 | 8.9696 | 3696.035 | 72.2113
40 | 3749.4937 | 97.4408 | 3768.2463 | 72.2113
50 | 3842.5056 | 93.0119 | 3840.4575 | 72.2113
60 | 3877.6447 | 35.1391 | 3912.6688 | 72.2113
70 | 3990.3367 | 112.692 | 3984.8801 | 72.2113
80 | 4013.7341 | 23.3975 | 4057.0914 | 72.2113
90 | 4031.4626 | 17.7285 | 4129.3027 | 72.2113
100 | 4351 | 319.5373 | 4201.514 | 72.2113
81.8535

## Oblacnost do 20
0 | 3832.8989
10 | 3850.8129
20 | 3849.5253
30 | 3933.1979
40 | 4021.3233
50 | 4025
60 | 4094.7171
70 | 4063.6853
80 | 4060.3875
90 | 4191.1696
100 | 4446.3257

## Oblacnost od 20
0 | 3368.0673
10 | 3367.8562
20 | 3317.9723
30 | 3324.5961
40 | 3237.4828
50 | 3245.6371
60 | 3202.4538